|  | ACO Q-Brake Wirbeldrossel aus Edelstahl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | EP | Gesamtbetrag |
|  |  | in EUR | in EUR |
| 1.1 | ACO Q-Brake Wirbeldrossel _______St. | .............. | ................. |
|  | ACO Q-Brake Wirbeldrossel zur gedrosselten Abgabe von Regenwasser bestehend aus einem Gehäuse aus Edelstahl V2A, mit Vollnaht-verschweißung für lange Lebensdauer und maximale Stabilität, Drosselleistung ohne mechanische Bauteile basierend auf dem Hydromechanischen Prinzip des verstärkten Wirbels (Zyklon). Mit integrierter Bypass-Vorrichtung zur Notentleerung, Bypassfunktion außerhalb des Schachtes aktivier- und bedienbar. Automatische Schließung des Bypass mittels Schwimmersteuerung. Einbau in runden*/rechteckigen* Schacht. Abflussmenge: …………… l/s max. Stauhöhe: …………… m Schachtinnen-Ø: …………… mm (nur bei runden Schächten) Fabrikat: ACO Q-Brake Wirbeldrossel Liefern und Versetzen nach den Einbaurichtlinien des Herstellers. HydroSlide Abflussregler HydroSlide Abflussregler |  |  |
|  | *Nichtzutreffendes bitte streichen |  |  |