Artikelnummer 00400

ACO 00400

ACO Hochbau Vertrieb GmbH Neuwirtshauser Straße 14 97723 Oberthulba/Reith Tel. 09736 41-60

 ACO Vario Schuhabstreifer Bodenwanne, mit Stahlzarge, L=100cm, B=50cm, H=8cm

 ACO Vario Schuhabstreifer Bodenwanne aus Polymerbeton, mit integrierter Stahlzarge verzinkt, mit Ablaufloch

 für Rohrstutzen DN 100 und Mittelstütze, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

 Fabrikat: ACO oder gleichwertig.

 Baulänge: 100 cm

 Baubreite: 50 cm

 Bauhöhe: 8 cm

 Menge/Einheit: .... Stk

 Artikelnr.: 00400