Artikelnummer 00399

ACO 00399

ACO Hochbau Vertrieb GmbH Neuwirtshauser Straße 14 97723 Oberthulba/Reith Tel. 09736 41-60

ACO Vario Schuhabstreifer Bodenwanne, mit Stahlzarge, L=75cm, B=50cm, H=8cm

ACO Vario Schuhabstreifer Bodenwanne aus Polymerbeton, mit integrierter Stahlzarge verzinkt, mit Ablaufloch

für Rohrstutzen DN 100 und Mittelstütze, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Fabrikat: ACO oder gleichwertig.

Baulänge: 75 cm

Baubreite: 50 cm

Bauhöhe: 8 cm

Menge/Einheit: .... Stk

Artikelnr.: 00399